|  | Príloha č. 2 k zákonu č. .../2007 Z. z. |
| --- | --- |

Dokumentácia k žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 5 tohto zákona

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a)  prvého bodu.:

- návrhy na umiestnenie jadrového zariadenia

  - plán predprevádzkového monitorovania

  - predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky zariadenia

  - hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis,1)  (pokiaľ nebolo už úradom posúdené)

  - zadávacia bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu1)

  - zadávacia správa o spôsobe vyraďovania podľa osobitného predpisu1)

  - projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu podľa osobitného predpisu1)

  - zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom podľa osobitného predpisu1)

  - návrh hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu1)

  - návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu 1)

B. návrhy na výstavbu jadrového zariadenia

  - predbežný program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia

  - predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany

  - predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred jeho prevádzkou

  - predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie zákonných požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu1)

  - projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu podľa osobitného predpisu1)

  - predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu1)

  - predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa osobitného predpisu1)

  - predbežný vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu1)

  - predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia  podľa osobitného predpisu1)

  - predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu1)

- žiadosť o rozhodnutie  podľa § 13 ods. 5 písm. a) druhého bodu.:

návrhy na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky

  - zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z hľadiska radiačnej ochrany a splnenia kritérií úspešnosti

  - doklady o pripravenosti na etapu a zabezpečení radiačnej ochrany počas etapy

  - prehľad zmien limitov, podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej etapy

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a)  tretieho bodu.:

návrhy na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky

  - koncepčný plán vyraďovania, vrátane zhodnotenia alternatívnych riešení

  - zhodnotenie záťaže pracovníkov

  - dokumentácia podľa osobitného predpisu,1) pokiaľ už nebola úradom posúdená

  - koncepcia  zabezpečenia radiačnej ochrany a zadávací program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) štvrtého bodu.:

návrhy na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,

  - odôvodnenie  a opis  stavebnej a technologickej zmeny

  - zhodnotenie vplyvu  stavebnej a technologickej zmeny na  radiačnú ochranu a bezpečnosť  po realizácii zmeny

  - harmonogram prác

  - zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie stavebnej a technologickej zmeny,

  - optimalizácia radiačnej ochrany počas realizácie zmeny

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas  realizácie zmeny

  - vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej stavebnej a technologickej zmeny  vrátane kritérií úspešnosti

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) piateho bodu:

návrhy na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky

  - zdôvodnenie nového postupu a koncepčná súvislosť s etapou vyraďovania

  - opis technologického zariadenia

  - charakteristiky rádioaktívnych médií a rádioaktívnych odpadov, s ktorými sa bude nakladať,

  - súvisiace prevádzkové predpisy určené úradom

  - zhodnotenie radiačnej situácie a zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu:

A. návrhy na  skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok

  - zdôvodnenie, opis  a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti

  - program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie

  - zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

B. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva

  - projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu, vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov

  - predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi

  - predbežný  havarijný plán

  - predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky

  - návrh na určenie územia osobitného režimu

  - predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky

  - program zabezpečenia kvality počas výstavby

C. návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby  alebo prevádzky  pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu,  prevádzku ktorých vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva

  - odôvodnenie  a opis  stavebnej alebo technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny

  - zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na  radiačnú ochranu a bezpečnosť  po realizácii zmeny

  - harmonogram prác

  - zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie

  - plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie  alebo realizácie zmeny

  - vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny  vrátane kritérií úspešnosti

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a)  siedmeho bodu:

návrhy na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu

  - odôvodnenie výnimočného ožiarenia

  - pracovné postupy

  - program zabezpečenia radiačnej ochrany, program monitorovania

  - zhodnotenie predpokladanej dávkovej záťaže pracovníkov

  - doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vystavených výnimočnému ožiareniu a o ich súhlase s výnimočným ožiarením

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a)  ôsmeho bodu:

návrh vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení

návrh vnútorného havarijného plánu vrátane plánu zdravotníckych opatrení

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) deviateho bodu:

návrhy na používanie stavebných výrobkov na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 h počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov  pri prekročení smernej hodnoty

  - zdôvodnenie používania materiálov, ktorých aktivita presahuje smernú hodnotu

  - výsledky analýz obsahu rádionuklidov v stavebných materiáloch

  - opis technologických postupov prípravy stavebných materiálov

  - charakteristiky stavebných materiálov a spôsob ich použitia

  - údaje o množstve vyprodukovaných stavebných materiálov

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a)  desiateho bodu:

návrhy na distribúciu balenej pitnej vody a návrhy na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie vodou pri prekročení smernej hodnoty

  - zdôvodnenie používania vody, ktorej aktivita presahuje smernú  hodnotu

  - výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode

  - opis technologických postupov prípravy a  úpravy vody

  - údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii.

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a)  jedenásteho bodu:

návrhy na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení

- jednoznačnú identifikáciu prepravného zariadenia

- podrobný opis predpokladaného rádioaktívneho obsahu,  fyzikálnu a chemickú formu a povahu žiarenia

- podrobné konštrukčné údaje vrátane kompletných technických výkresov, zoznamu materiálov a výrobných postupov, ktoré sa použijú

- protokoly o vykonaných skúškach a ich výsledkoch, výsledky výpočtov alebo iné dôkazy, že typ prepravného zariadenia spĺňa zodpovedajúce požiadavky uvedené v osobitnom predpise1)

- navrhované prevádzkové inštrukcie a pokyny na používanie a údržbu prepravného zariadenia

- opatrenia potrebné na zabezpečenie rozptylu tepla zo zásielky pre uvažované spôsoby prepravy a typy dopravného prostriedku alebo prepravného kontajnera, ak bude prepravovaný rádioaktívny materiál vyvíjať teplo

- odhad dávkových príkonov na povrchu zariadenia s prepravovaným obsahom

- program zabezpečovania kvality

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a)  dvanásteho bodu:

návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi  alebo so  zdrojom ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva

  - doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia

  - doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov

  - protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov

- žiadosť o rozhodnutie podľa  § 13 ods. 5 písm. b) prvého bodu:

A. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

  - projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu, vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov,

  - predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky

B. návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany  počas výstavby   pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré  vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

  - odôvodnenie  a opis  rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny

  - zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na  radiačnú ochranu a bezpečnosť  po realizácii zmeny

  - harmonogram prác

  - plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie  alebo realizácie zmeny

- žiadosť o rozhodnutie podľa  § 13 ods. 5 písm. b) druhého bodu:

návrhy na  skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

  - zdôvodnenie, opis  a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti

  - program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie

  - zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

- žiadosť o rozhodnutie podľa  § 13 ods. 5 písm. b) tretieho bodu:

návrhy na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

  - odôvodnenie  a opis  rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny

  - zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na  radiačnú ochranu a bezpečnosť  po realizácii zmeny

  - harmonogram prác

  - zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie

  - plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie  alebo realizácie zmeny

- žiadosť o rozhodnutie podľa  § 13 ods. 5 písm. b) štvrtého bodu:

návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu  s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo  zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky,  na ktoré vydal povolenie regionálny úradu verejného zdravotníctva

  - doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia

  - doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov

  - protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov

- žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b)  piateho bodu:

návrhoch na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty

  - zdôvodnenie používania vody,  ktorej aktivita presahuje smernú hodnoty

  - výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode

  - opis technologických postupov prípravy úpravy vody

  - údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii