|  | Príloha č. 4 k zákonu č. .../2007 Z. z. |
| --- | --- |

Dokumentácia k žiadosti o vydanie povolenia podľa § 45 ods. 2 až 5 tohto zákona

ČASŤ 1 	Dokumentácia k žiadosti o vydanie povolenie  obsahuje:

- žiadosť podľa  § 45 ods. 2 písm. a):

A.  povolenie na  prevádzku jadrových zariadení

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy určené úradom,

  - vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,

  - zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,

  - dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác,

  - dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového 	zariadenia,

  - dokumenty o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok technologických alebo stavebných 	zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a o splnení kritérií úspešnosti, ktoré určí úrad,

  - dokumenty o zmenách a doplnkoch počas výstavby jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k 	zníženiu úrovne radiačnej ochrany,

  - dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

  - limity a podmienky bezpečnej prevádzky1),

  - predprevádzková bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu1),

  - vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu1),

  - program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy  podľa osobitného predpisu1),

  - program prevádzkových kontrol vybraných zariadení podľa osobitného predpisu1),

  - plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa 	osobitného predpisu1),

  - koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa osobitného predpisu1),

  - vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu1),

  - vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu1)

B. povolenie na etapu vyraďovania jadrových zariadení

  - program etapy vyraďovania,

  - program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany počas etapy vyraďovania jadrového zariadenia,

  - monitorovací plán,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy určené úradom,

  - zhodnotenie predpokladaného množstva a druhu rádioaktívne kontaminovaných materiálov, ktoré sa budú uvádzať do životného prostredia a zhodnotenie predpokladanej záťaže obyvateľov

  - zhodnotenie množstva, druhu a aktivity vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,

  - predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej  záťaže,

  - limity a podmienky bezpečného vyraďovania podľa osobitného predpisu1),

  - vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu1),

  - koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania podľa osobitného 	predpisu1),

  - plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania  podľa osobitného predpisu1),

  - plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia podľa osobitného predpisu1),

  - zmeny hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu1)

  - zmeny veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu1).

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. b):

na ťažbu a spracovanie  materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a ťažia sa alebo spracovávajú sa  pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky

  - opis pracoviska,  technologického zariadenia, postupov ťažby alebo spracovania rudy alebo materiálov,

  - charakteristika pracovného prostredia a ťažených alebo spracovávaných materiálov,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy určené úradom,

  - vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania,

  - zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,

  - dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

  - plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. c):

na pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov   z krajín mimo Európskej únie

  - opis činnosti a odôvodnenie pridávania rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov alebo dovozu a vývozu takýchto výrobkov,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, návrh maximálnej pridávanej aktivity a hmotnostnej alebo objemovej aktivity rádionuklidov, vyrábané množstvá,

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže osôb, ktoré budú distribuovať tieto spotrebné výrobky a predmety, liečivá a zdravotnícke výrobky a osôb, ktoré ich budú používať,

  - spôsob odstraňovania týchto  spotrebných výrobkov a predmetov a zdravotníckych výrobkov a zhodnotenie radiačnej záťaže spojenej s ich odstraňovaním,

  - systém a spôsob kontroly pridávaného množstva rádionuklidov,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,

  - zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. d):

na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - prevádzkové predpisy,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - zhodnotenie predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov,

  - spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  - spôsob zabezpečenia  bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov.

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. e):

A.   na ober, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie III

  - opis a odôvodnenie  činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - špecifikácia otvorených rádioaktívnych žiaričov, údaje o aktivitách spracovávaných na jednotlivých 	pracovných miestach,

  - opis pracoviska, parametre a opis  činnosti technologického zariadenia, doplnený o informácie o tienení 	a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika o	kolia pracoviska,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi a s rádioaktívnymi 	odpadmi,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  - spôsob zabezpečenia  zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov a inštitucionálnych 	rádioaktívnych odpadov,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne 	kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a  nakladania s nimi,

  - zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity 	rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych 	látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,

  - zhodnotenie  predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov,

B.  na odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom

  - opis činností, opis pracoviska a technologických zariadení na skladovanie a manipulovanie s čerstvým jadrovým palivom,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,

  - zhodnotenie množstva a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,

  - dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác na pracovisku,

  - dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. f):

na prevádzku urýchľovačov častíc, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou väčšou ako 1 MeV, ktoré sa používajú na výrobu rádionuklidov alebo vedecko výskumné alebo iné technické účely

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - technická špecifikácia urýchľovača jeho príslušenstva a súvisiacich technologických zariadení, parametre a opis ich činnosti,

  - opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach a  vybavení pracovných miest,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  - spôsob zabezpečenia  bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - systém odbornej prípravy zamestnancov,

  - zhodnotenie predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - zhodnotenie predpokladaného druhu, množstva a aktivity rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia,  návrhy limitov rádioaktívnych výpustí,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a  nakladania s nimi,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o vykonaných skúškach zariadenia a jeho častí.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. g):

na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia

  - opis činnosti,

  - pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - spôsob monitorovania pracovníkov,

  - predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej  záťaže,

  - doklad o technickej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (napr. doklad o školení pre daný druh alebo typ zdroja ionizujúceho žiarenia, zariadenia alebo prístroja) vykonávajúcich inštaláciu, údržbu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce.

- žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. h) :

na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru  na účely ich likvidácie

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy pre zber a likvidáciu rádioaktívnych žiaričov,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - spôsob zabezpečenia  bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - zhodnotenie  predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. i):

A.  na výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu a špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - použitie vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich ochranné charakteristiky,

  - skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pri výrobe a hotových produktov,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - spôsob zabezpečenia  bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - zhodnotenie predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

B. 	na distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré sa oznamujú alebo povoľujú, na dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie   a na vývoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie

  - opis, charakteristiky  a použitie zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - požiadavky a podmienky  pre skladovanie,  distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - doklady o typovom schválení a vykonaných skúškach zdrojov.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. j):

na prepravu rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak, na prepravu rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva  a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly,

  - odôvodnenie prepravy,

  - prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy pokiaľ je známa,

  - opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy, vrátane nakladania a vykladania zásielky,

  - hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,

  - havarijný plán pre prepravu,

  - doklady o obalovom súbore.

  - doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,

  - doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. k):

A. na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami,

  - opis činnosti a odôvodnenie a optimalizácia nakladania s rádioaktívnymi rezíduami,

  - špecifikácia rádioaktívnych  rezíduí,

  - opis  činnosti a pracoviska,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s rádioaktívnymi rezíduami,

  - zhodnotenie prínosu činnosti a radiačnej záťaže pri nakladaní s rádioaktívnymi rezíduami,

  - zhodnotenia množstva vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob ich likvidácie,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

B. na nakladanie s  rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

  - opis a odôvodnenie činnosti,

  - špecifikácia rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívnych odpadov

  - opis  zariadení a technológií,

  - opis pracoviska, technologických zariadení a charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretého jadrového paliva,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - spôsob zabezpečenia  rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - zhodnotenie  predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. l):

na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi

  - špecifikácia obecných charakteristík  rádioaktívnych odpadov a rádioaktívnych žiaričov, s ktorými sa bude  nakladať,

  - opis  zariadení a technológií, ktoré sa budú používať pri nakladaní s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi

  - opis pracoviska, charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - charakteristiky formy do ktorej budú spracované alebo upravené,

  - spôsob a zabezpečenie skladovania alebo uloženia  opustených žiaričov, rádioaktívnych odpadov neznámeho pôvodu a nepoužívaných žiaričov,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi žiaričmi,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - zhodnotenie  predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. m):

na lekárske ožiarenie pri  biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,

  - zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  - predpokladaný počet pracovníkov vykonávajúcich  výskumný program a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, prípadne obyvateľov v okolí pracoviska,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,

  - zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 2 písm. n):

na lekárske ožiarenie v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom

  - opis a odôvodnenie vykonania preventívneho zdravotného programu alebo skríningu,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,

  - zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  - predpokladaný počet pracovníkov zabezpečujúcich vykonanie programu a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, prípadne obyvateľov v okolí pracoviska,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,

  - zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 3 písm. a):

na odber a skladovanie rádioaktívnych žiaričov a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení a vo veterinárnej praxi, vrátane urýchľovačov elektrónov s energiou od 1MeV do 25 MeV, ak tento zákon neustanovuje inak

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán,

  - havarijný plán,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - spôsob zabezpečenia  bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,

  - zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 3 písm. b):

používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je väčší ako 10 mikroSv/hod,

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej  záťaže,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 3 písm. c):

na  odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyslové indikačné zariadenia, na karotážne práce a  na nedeštruktívnu röntgenovú alebo gama defektoskopiu vrátane urýchľovačov častíc na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou od 1 MeV do 20 MeV

  - opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej  záťaže,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  - spôsob zabezpečenia  bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 3 písm. d):

na prepravu rádioaktívnych žiaričov, na ktorých používanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,

  - odôvodnenie prepravy,

  - prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy pokiaľ je známa,

  - opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy, vrátane nakladania a vykladania zásielky,

  - hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,

  - havarijný plán pre prepravu,

  - doklady o obalovom súbore.

  - doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,

  - doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 3 písm. e):

na vykonávanie  činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením v prípade, že aj po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia sú naďalej prekročené smerné hodnoty na vykonanie opatrení,

  - opis a odôvodnenie  činnosti vedúcej k ožiareniu na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,

  - charakteristiky pracoviska, radiačného rizika, zhodnotenie radiačnej situácie na pracovisku a prijatých opatrení na zníženie záťaže pracovníkov,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu v prostredí so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej  záťaže,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a  nakladania s nimi,

  - zhodnotenie vplyvu na životné prostredie,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 3 písm. f):

na odber, skladovanie  a používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak

  - opis a odôvodnenie  činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia a  ich príslušenstva,

  - opis pracoviska, parametre a opis  činnosti technologického zariadenia, doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  - spôsob zabezpečenia  zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,

  - predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej  záťaže,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - doklady o vykonaných skúškach zdrojov.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 3 písm. g)

návrh na odber a na používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I. a II.

  - opis a  odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  - špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - opis pracoviska, parametre a opis  činnosti technologického zariadenia, doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,

  - program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  - monitorovací plán pracoviska,

  - havarijný plán pracoviska,

  - návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  - prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s rádioaktívnymi odpadmi,

  - preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  - spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  - spôsob zabezpečenia  bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  - zhodnotenie predpokladanej radiačnej  záťaže pracovníkov,

  - zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a  nakladania s nimi,

  - zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu,  nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,

  - doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 4 písm. a)

vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia

  - špecifikácia vykonávaných skúšok,

  - doklady o metrologickom overení meradiel, v prípade potreby aj zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  - zoznam používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, spôsob ich skladovania, kópie sprievodných listov a certifikátov,

  - návrh protokolu o interpretácii výsledkov,

  - spôsob evidencie dokumentácie o vykonanej činnosti.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 4 písm. b)

poskytovanie služieb osobnej dozimetrie

  - opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia pracoviska,

  - prevádzkové predpisy, program zabezpečenia  kvality,

  - programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,

  - opis používaných metodických postupov,

  - zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,

  - systém evidencie a archivovania dát,

  - postupy a metodiky hodnotenia individuálneho ožiarenia,

  - program skúšok osobných dozimetrov a výsledky skúšok,

  - systém zasielania a oznamovania výsledkov   osobného monitorovania,

  - doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 4 písm. c)

určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb

  - prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,

  - doklady o metrologickom overení meradiel,

  - zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,

  - postupy a metodiky  odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,

  - vzor záznamu z miesta merania,

  - vzory protokolu o meraní,

  - spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 4 písm. d)

určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch za účelom hodnotenia ožiarenia osôb a regulácie spotreby potravín

  - prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,

  - doklady o metrologickom overení meradiel,

  - zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,

  - postupy a metodiky  odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,

  - vzor záznamu z miesta merania,

  - vzory protokolu o meraní,

  - spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 4 písm. e)

vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych žiaričov a osvedčení uzavretých rádioaktívnych žiaričov

  - prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,

  - doklady o metrologickom overení meradiel,

  - metodiky identifikácie rádioaktívnych žiaričov, merania a hodnotenia rádioaktívnych žiaričov.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 4 písm. f)

poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb

  - opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia,

  - prevádzkové predpisy, program zabezpečenia  kvality,

  - zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,

  - zásady pre programy monitorovania,

  - metodiky monitorovania a hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,

  - doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 4 písm. g)

poskytovanie odbornej prípravy pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

  - učebné osnovy,

  - opis vzdelávacieho procesu,

  - zoznam lektorov, ich spôsobilosť a prax v radiačnej ochrane.

- žiadosť o povolenie podľa  § 45 ods. 5

na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia podľa ods. 2,  3 a 7 spod administratívnej kontroly

A. 	vypúšťanie rádioaktívnych látok do ovzdušia, povrchovej vody alebo kanalizácie

- odôvodnenie vypúšťania  rádioaktívnych látok do životného prostredia,

- opis technologických systémov súvisiacich s vypúšťaním rádioaktívnych látok, systémy na ich čistenie a zhromažďovanie,

- spôsob a podmienky vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia,

- návrh limitov a referenčných úrovní pre vypúšťanie rádioaktívnych látok a ich odôvodnenie,

- plán monitorovania  rádioaktívnych látok vypúšťaných do životného prostredia,

- program na modelové hodnotenie vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,

- systém evidencie údajov o vypustených rádioaktívnych látkach,

- zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok vypúšťaných do životného prostredia,

- zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,

- zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov systémy monitorovania,

- zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií  pri vypúšťaní rádioaktívnych látok a zhodnotenie ich následkov,

- doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov.

B. uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu spod inštitucionálnej kontroly

- odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly,

- opis technologických systémov súvisiacich s triedením a spracovaním  rádioaktívne kontaminovaných materiálov pred ich uvoľnením spod inštitucionálnej kontroly,

- spôsob a podmienky uvádzania rádioaktívne kontaminovaných materiálov do životného prostredia,

- návrh limitných hodnôt aktivity a referenčných úrovní  pre rádioaktívne kontaminované materiály uvoľňované spod inštitucionálnej kontroly a ich odôvodnenie systémy monitorovania a plán monitorovania  rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvoľňovaných spod inštitucionálnej kontroly a doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,

- systém evidencie údajov o materiáloch uvoľnených spod inštitucionálnej kontroly a vzory dokumentov,

- zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvoľňovaných spod inštitucionálnej kontroly,

- zhodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly na záťaž obyvateľov, ak sú aktivity uvoľňovaných materiálov vyššie ako stanovené uvoľňovacie úrovne,

- zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií  pri uvoľňovaní rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly a zhodnotenie ich následkov,

- doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov.

ČASŤ 2

- Program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

obsahuje  primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu:

  - ciele radiačnej ochrany,

  - štruktúru  a pôsobnosť útvarov zabezpečujúcich radiačnú ochranu,

  - pôsobnosť, kompetencie  a zodpovednosť  pracovníkov a osôb v riadiacich funkciách vrátane povinností a oprávnení odborného zástupcu pre radiačnú ochranu,

  - systém optimalizácie radiačnej ochrany a  hodnotenia radiačnej ochrany,

  - zásady  regulácie osobných dávok a referenčné úrovne dávkovej záťaže pracovníkov,

  - režim v kontrolovanom pásme a systém kontroly vynášaných predmetov, materiálov a zariadení z kontrolovaného pásma,

  - zásady používania ochranných pracovných prostriedkov, ich charakteristiky a systém ich prideľovania,

  - zásady  pre organizáciu práce v riziku ožiarenia,

  - zásady pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

  - zásady pre ochranu životného prostredia a hodnotenie vplyvu na životné prostredia,

  - zásady pre uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov do životného prostredia,

  - zásady pre vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  - systém zabezpečenia informovania, vzdelávania a výcviku v radiačnej ochrane,

  - systém zabezpečenia zdravotného dohľadu,

  - systém identifikácie, analýzy a evidencie odchýlok od normálnych prevádzkových stavov a mimoriadnych udalostí,

  - zoznam prevádzkových predpisov dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

  - vzory dokumentov a dokladov o radiačnej ochrane,

  - spôsob podávania informácií a správ na pracovisko vykonávajúce štátny zdravotný dozor.

  - rozsah a frekvencie vykonávania skúšok dlhodobej stability a skúšok prevádzkovej stálosti

- Monitorovací plán

obsahuje  primerane  vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu:

  - monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  - monitorovanie osobné,

  - monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.

V jednotlivých častiach sú špecifikované:

- veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, ktoré sa budú monitorovať, spôsob,  rozsah a frekvenciu meraní,

- špecifikáciu metód meraní,

- špecifikáciu parametrov používaných typov meracích prístrojov a pomôcok,

- návody na hodnotenie výsledkov meraní a spôsob vedenia záznamov,

- referenčné úrovne a opatrenia pri ich prekročení,

- zoznam určených meradiel, dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a doklady o ich metrologickom overení,  systém zabezpečenie kalibrácie ostatných meradiel,

- systém zabezpečenia kvality.

- Havarijný plán pracoviska

obsahuje  primerane  vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu:

  - rozbor možných radiačných nehôd a radiačných havárií na pracovisku,

  - postupy a opatrenia na zabezpečenie lokalizácie radiačnej nehody a radiačnej havárie a na obmedzenie následkov radiačnej nehody a radiačnej havárie a zoznam materiálno-technického vybavenia,

  - spôsob varovania a informovania zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,

  - opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,

  - zásahové úrovne pre vykonanie opatrení a zásahov,

  - metodické postupy a technické vybavenie na hodnotenie následkov radiačnej nehody a radiačnej havárie,

  - spôsob zabezpečenia monitorovania na pracovisku a v jeho okolí,

  - spôsob zabezpečenia monitorovania osôb, ktoré vykonávajú lokalizačné a likvidačné práce,

  - frekvenciu plánovaných havarijných cvičení,

  - zoznam orgánov a organizácií, ktoré zabezpečujú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce s uvedením ich telefónnych čísel a telefónne číslo príslušného orgánu štátneho zdravotného dozoru a spôsob ich vyrozumenia,

  - plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov.

Plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov obsahuje:

  - zásady poskytovania prvej pomoci,

  - zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,

  - zásady dekontaminácie osôb a odstraňovania rádioaktívnych odpadov,

  - zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú rýchlu zdravotnú pomoc s uvedením ich adries a telefónnych čísel,

  - spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb do zdravotníckeho zariadenia.

Plán zdravotníckych opatrení v havarijných plánoch jadrových zariadení1) obsahuje:

  - metodické postupy na poskytovanie prvej pomoci, zdravotnej starostlivosti a metodické postupy odberu vzoriek biologických materiálov na hodnotenie závažnosti vnútornej rádioaktívnej kontaminácie,

  - organizáciu a zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti s uvedením adries a telefónnych čísel zdravotníckych zariadení, ktoré zdravotnú starostlivosť poskytujú,

  - spôsob prípravy závodného zdravotného strediska na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane jeho materiálno-technického vybavenia,

  - zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,

  - zásady hodnotenia závažnosti rádioaktívnej kontaminácie zamestnancov a ďalších osôb na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti,

  - spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb,

  - pokyny na spoluprácu zamestnancov so zdravotníckymi pracovníkmi,

  - zásady a metodické postupy dekontaminácie osôb s uvedením miesta dekontaminácie,

  - spôsob zabezpečenia ochrany zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, pacientov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v zdravotníckom zariadení pred rádioaktívnou kontamináciou,

  - spôsob vedenia dokumentácie o postihnutých osobách vrátane údajov o ich prijatých dávkach a o rádioaktívnej kontaminácii,

  - spôsob monitorovania zdravotníckych pracovníkov.