(návrh)

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z .............2012,

ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. .../2012 Z. z. o stavebných výrobkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

# Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie  nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov (ďalej len „posudzovanie parametrov“),

systémy posudzovania parametrov,

vzor vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len „SK vyhlásenie o parametroch“).

§ 2

Zoznam skupín stavebných výrobkov

V prílohe č. 1 je uvedený zoznam skupín stavebných výrobkov a nasledovné systémy posudzovania parametrov:

systémy podľa § 3 ods. 1, platnými pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú slovenské technické normy určené podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona ako vhodné na posudzovanie podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „určená norma“) alebo technické posúdenia vydané podľa § 3 zákona (ďalej len „SK technické posúdenie“),

systémy podľa § 3 ods. 3.

Ak sa na stavebné výrobky v skupinách, v ktorých sú predpísané systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3, nevzťahujú harmonizované normy), uplatnia sa na posudzovanie ich parametrov analogické systémy podľa § 3 ods. 1.

Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho funkcie v stavbe použiť na rôzne účely, zaradí sa do skupiny stavebných výrobkov podľa účelu, ktorý je v stavbe rozhodujúci, a ktorý z hľadiska rizika pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho podstatné vlastnosti alebo na jeho výrobu.

§ 3

Systémy posudzovania parametrov

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia, sa vykonáva jedným alebo kombináciou niekoľkých systémov posudzovania parametrov označených ako systém I+, systém I, systém  II+, systém III a systém IV takto:

systém I+: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností

výrobca vykonáva

1a.	riadenie výroby,

1b.	ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni v súlade s predpísaným plánom skúšok,

autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných výrobkov vydá certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „SK certifikát výrobku“) na základe

2a.	určenia typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,

2b.	počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,

2c.	priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,

2d.	kontrolných skúšok (vrátane odberu vzoriek),

systém I: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch  na základe týchto činností

1. výrobca vykonáva

1a.	riadenie výroby,

1b.	ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni v súlade s predpísaným plánom skúšok,

2. autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných výrobkov vydá SK certifikát výrobku na základe

2a.	určenia typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,

2b.	počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,

2c.	priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,

systém II+: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností

výrobca vykonáva

1a.	riadenie výroby,

1b.	určenie typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,

1c.	ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni v súlade s predpísaným plánom skúšok,

autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ďalej len „SK certifikát systému riadenia“) na základe

2a.	počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,

2b.	priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,

systém III: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností

1.	výrobca vykonáva riadenie výroby,

2.	osoba autorizovaná ako skúšobné laboratórium vykoná určenie typu stavebného výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku,

systém IV: výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch na základe týchto činností

výrobca vykonáva

1a.	riadenie výroby,

1b.	určenie typu stavebného výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku.

Ak je pre stavebný výrobok určených viac ako jeden systém posudzovania parametrov, potom jeden systém je určený pre základný účel použitia v stavbe a ostatné systémy, ktoré sa vzťahujú na špecifický účel použitia v stavbe, sú určené na posudzovanie parametrov len tých vlastností, ktoré špecifický účel použitia v stavbe podmieňujú.

Na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované normy alebo európske technické posúdenia), sa uplatňujú systémy posudzovania parametrov podľa osobitného predpisu.) Konkrétny systém alebo systémy posudzovania parametrov takýchto stavebných výrobkov predpísané v harmonizovaných normách alebo európskych technických posúdeniach majú prednosť pred systémami predpísanými v prílohe č. 1.

§ 4

Klasifikácia stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň

Stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.)

Stavebné výrobky, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa klasifikujú skúšaním. Zistená reakcia na oheň sa považuje za

náchylnú na zmeny vo výrobe z dôvodu, že deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikáciou vstupných surovín, alebo

nenáchylnú na zmeny vo výrobe.

Strešné krytiny, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.)

§ 5

Vzory vyhlásenia o parametroch

SK vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 1 obsahuje najmä údaje podľa § 6 ods. 2 zákona. Vzor SK vyhlásenia o parametroch je uvedený v prílohe č. 2.

Vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3 má formu a obsah podľa vzoru v osobitnom predpise.)

§ 6

Klauzula vzájomného uznávania úrovne právom chránených záujmov

Požiadavky ustanovené v § 2 a § 3 ods. 1 a 2 sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie, vo Švajčiarskej konfederácii) alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

§ 7

Prechodné ustanovenie

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 3601, 3602, 3604 a 4612 z prílohy č. 1 sa vykoná predpísaným spôsobom do 1. decembra 2013.

§ 8

Spoločné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.)

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ján Počiatek v. r.

) Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. V. EÚ L 88, 4.4.2011).

) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

)	Príloha V nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

)	Napríklad rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES zo 4. októbra 1996, ktorou sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A „Neprispievajúce k horeniu“, danej rozhodnutím 94/611/ES, implementujúc článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (Ú. v. ES L 267, 19.10.1996), v znení rozhodnutia Komisie č. 2000/605/ES z 26. septembra 2000 (Ú. v. ES L 258, 12.10.2000) a rozhodnutia Komisie č. 2003/424/ES zo 6. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 144, 12.6.2003),  rozhodnutie Komisie č. 2003/43/ES zo 17. januára 2003, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň určitých stavebných výrobkov (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003), v znení rozhodnutia Komisie č. 2006/673/ES z 9. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 276, 7.10.2006) a rozhodnutia Komisie č. 2007/348/ES z 15. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23.5.2007).

) Napríklad rozhodnutie Komisie č. 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa implementuje smernica Rady 89/106/EHS pokiaľ ide o reakciu na vonkajší oheň strešných krytín (Ú. v. ES L 235, 19.9.2000), rozhodnutie Komisie č. 2005/403/ES z 25. mája 2005, ktorým sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka v zmysle smernice Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 135, 28.5.2005) a rozhodnutie Komisie č. 2006/600/ES zo 4. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na vonkajší oheň určitých stavebných výrobkov pokiaľ ide o strešné sendvičové panely s obojstranným kovovým opláštením (Ú. v. EÚ L 244, 7.9.2006).

)	Príloha III nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

)	Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11, zv. 41). Rozhodnutie č. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly 16 o stavebných výrobkoch do prílohy I (Ú. v. EÚ L 282, 25.10.2008).

)	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 20).