## Návrh

## VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

## z .................... 2013,

ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Minimálnym technickým a prístrojovým vybavením na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona je technické a prístrojové vybavenie na

administratívnu činnosť a komunikáciu, a to vybavenie na vedenie registratúry, počítače, tlačiarne, rozmnožovacie stroje, faxy, telefonické a dátové spojenie, webové sídlo, zariadenia na ukladanie údajov (dát),

meranie veličín a zisťovanie skutočností, ktorými sa overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odsekov 2 až 6.

(2) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových je vybavenie na

meranie tlaku – tlakomery v príslušnom rozsahu podľa parametrov technických zariadení v triede presnosti najmenej 1 %, tlaková pumpa,

meranie hrúbky – ultrazvukový hrúbkomer,

meranie tvrdosti – tvrdomer,

mierky na vizuálnu kontrolu zvarov, svietidlo s dostatočnou intenzitou, lupa, penetranty,

vnútorná kontrola priestorov tlakových zariadení - endoskop, zrkadlá, svietidlo s dostatočnou intenzitou,

meranie teploty – bezkontaktné teplomery,

kontrolu rozmerov – posuvné meradlá, pásmové meradlá.

(3) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení zdvíhacích je vybavenie na

skúšanie výťahu – Adiasystem,

meranie priehybu žeriavu – teodolit,

zaťažkávaciu skúška žeriavu – dynamometer (najmenej 12,5 t),

meranie otáčok – otáčkomer,

meranie intenzity osvetlenia – luxmeter,

kontrolu elektrického obvodu – skúšačka elektrických obvodov,

meranie izolačných stavov – megmet,

meranie prevádzkových parametrov – kliešťový ampérmeter,

kontrolu prúdových chráničov – merač impedancie chráničov,

meranie hmotnosti protiváhy a kabíny – súprava na meranie hmotnosti protiváh,

meranie vnútorných rozmerov šachty výťahu a veľkých vzdialeností (pri meraní parametrov žeriavovej dráhy) – laserové meradlo vzdialeností,

dorozumievanie pri skúškach výťahov – rádiostanice.

(4) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických je vybavenie na

kontrolu elektrických obvodov – skúšačka elektrických obvodov,

meranie elektrických veličín – univerzálny merací prístroj,

meranie prúdu, napätia a frekvencie – kliešťový ampérmeter,

meranie kapacity a indukčnosti obvodov – multimeter,

meranie vzdialeností – prístroj na meranie vzdialeností vodičov elektrických vedení,

meranie izolačných odporov – prístroj na meranie izolačných odporov napätím do 5 kV,

meranie prechodových odporov,

skúšku elektrickej pevnosti – prístroj na vykonávanie skúšok elektrickej pevnosti napätím 4 kV,

diagnostiku elektrických zariadení elektrickej siete striedavého napätia nad 1 000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, strojov a elektrického zariadenia stavebných objektov, rýchle určovanie miest s kritickou teplotou – termovízna kamera,

prehliadku a kontrolu prenosových a distribučných sieti elektrizačnej sústavy a technických zariadení slúžiacich na ochranu pred atmosférickými vplyvmi umiestnených vo výškach – ďalekohľad alebo kamera s teleobjektívom,

meranie zemných odporov stožiarov vysokého napätia a veľmi vysokého napätia bez odpojenia zemného lana – multifunkčné meranie uzemnenia a rezistivity.

(5) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení plynových je vybavenie na

meranie tlaku – tlakomery vrátane diferenciálnych tlakomerov v príslušnom rozsahu podľa parametrov zariadenia a v triede presnosti najmenej 0,6 %, tlaková pumpa,

meranie teploty – bezkontaktné teplomery,

meranie zloženia spalín – analyzátor plynu,

meranie únikov plynu (plynovody, vnútorné priestory) – detektory plynov (metán, CO2, CO),

meranie hrúbky materiálu – ultrazvukový hrúbkomer,

meranie tvrdosti materiálu – tvrdomer,

mierky na vizuálnu kontrolu zvarov, lupa, svietidlo s dostatočnou intenzitou, penetranty.

(6) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neuvedených v odsekoch 2 až 5 je vybavenie na meranie

otáčok – otáčkomer,

intenzity osvetlenia – luxmeter,

povrchovej teploty – bezkontaktné teplomery a pyrometer,

času – stopky,

rozmerov – posuvné meradlo, pásmové meradlá, laserové meradlo vzdialeností,

hlučnosti – integračný zvukomer,

tlaku a rýchlosti prúdenia (prietoku) – prenosný ručný prístroj (deformačný tlakomer na meranie tlaku a diferenčný tlakomer na meranie rýchlosti prúdenia).

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.