Vecný návrh

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z ........ 2022,

ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení, stanovenie oblasti tokov jalovej energie a podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. j), l) a n) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ……./2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

# Predmet úpravy

V súčasnosti predmetná úprava uvedená v § 95 ods. 2 písm. j), l) a n) nie je zahrnutá v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise.

Návrh novelizovaného zákona č. 251/2012 Z. z. obsahuje splnomocňovacie ustanovenia, ktoré by s ohľadom na predpokladaný obsah boli súčasťou vyhlášky. Ide o:

- § 95 ods. 2 písm. j) návrhu novelizovaného zákona č. 251/2012 Z. z., podľa ktorého má ÚRSO vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 32b,

- § 95 ods. 2 písm. l) návrhu novelizovaného zákona č. 251/2012 Z. z., podľa ktorého má ÚRSO vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví, v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie, podľa § 28 a 31

1.	hraničné hodnoty tokov jalového elektrického výkonu z časti vymedzeného územia do prenosovej sústavy a opačným smerom na základe spoločnej analýzy nákladov a prínosov podľa osobitného predpisu,

2.	objem kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav a referenčných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia, na základe spoločnej technickej analýzy prevádzkovateľa prenosovej sústavy a všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,

3.	požiadavky na súčinnosť prevádzkovateľov sústav na celé regulačné obdobie, spôsob a lehoty odovzdávania informácií o tokoch jalovej zložky elektriny a ich vyhodnocovania,

- § 95 ods. 2 písm. n) návrhu novelizovaného zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého má Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústav pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy.

# Podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

Vyhláška v tejto časti upraví:

- podmienky výberového konania,

- podmienky účasti vo výberovom konaní,

- obsahové náležitosti oznámenia o výberovom konaní,

- spôsob zverejnenia a lehoty,

- forma a náležitosti predkladanej ponuky,

- kritéria hodnotenia výberového konania,

- možnosti zrušenia výberového konania,

- zverejnenie výsledkov výberového konania,

- postup pri uzatváraní zmluvy na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny.

Nejde o výberové konanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

# Stanovenie oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie

Vyhláška v tejto časti upraví:

- určenie hraničných hodnôt tokov jalového elektrického výkonu z časti vymedzeného územia do prenosovej sústavy a opačným smerom na základe spoločnej analýzy nákladov a prínosov podľa osobitného predpisu (čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016)),

- určenie objemu kompenzačných prostriedkov alebo nefrekvenčných podporných služieb pre jednotlivých prevádzkovateľov sústav a referenčných hodnôt pretoku jalového elektrického výkonu vzťahujúcich sa na časť vymedzeného územia, na základe spoločnej technickej analýzy prevádzkovateľa prenosovej sústavy a všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,

- požiadavky na súčinnosť prevádzkovateľov sústav na celé regulačné obdobie v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie,

- určenie spôsobu a lehoty odovzdávania informácií o tokoch jalovej zložky elektriny a ich vyhodnocovania.

# Podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy

Pokiaľ ide o podmienky pripojenia podľa § 95 ods. 2 písm. n), problematika nie je komplexne zahrnutá v žiadnej vyhláške. Iba cenová regulácia pripojenia do sústavy, postup a spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností sú uvedené vo vyhláške č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike. Nejde však o komplexnú úpravu podmienok pripojenia elektroenergetických zariadení, ale iba o úpravu výšky pripojovacích poplatkov.

Vyhláška v tejto časti upraví:

- podmienky pripojenia zariadení žiadateľa

- technické,

- zmluvné.

Vo vyhláške budú ustanovené podmienky pripojenia pre odlišné zariadenia (odberné elektrické zariadenia, výrobné zariadenia, prípadne výkonové rozdelenie výrobných zariadení, zariadení miestnych distribučných sústav),

- žiadosť o pripojenie a jej posudzovanie zo strany prevádzkovateľa sústavy, náležitosti žiadosti o pripojenie pre jednotlivé zariadenia,

- vymedzenie situácií, kedy nie je nutné novú žiadosť o pripojenie podávať a záujemca bude s prevádzkovateľom sústavy zjednávať priamo zmluvu o pripojení alebo zmenu obsahu zmluvy o pripojení,

- postup, kedy nie je možné zariadenia podľa žiadosti pripojiť,

- postup pri uzatváraní zmluvy (napr. minimálnu lehotu záväznosti návrhu zmluvy, ktorú bude musieť prevádzkovateľ sústavy v návrhu zmluvy stanoviť),

- zaistenie a rezervácia požadovanej kapacity, podmienky zániku rezervovanej kapacity,

- podmienky pripojenia zariadení nad rámec štandardného pripojenia, krátkodobé pripojenie,

- podmienky zjednodušeného pripojenia malého zdroja (mikrozdroja) k distribučnej sústave.