(n á v r h)

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z ... 2025,

ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie asistenčnej zdravotnej služby a podrobnosti o označovaní ambulancie asistenčnej zdravotnej služby a označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie asistenčnej zdravotnej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...../2025 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie asistenčnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Podrobnosti o označovaní ambulancie asistenčnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Podrobnosti o označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie asistenčnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ..... 2025.

PRÍL.1

### MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE ASISTENČNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

- Materiálno-technickým vybavením ambulancie asistenčnej zdravotnej služby je

  - ambulancia asistenčnej zdravotnej služby typu A určenej na prevoz osoby1)

- spĺňa požiadavky príslušnej technickej normy na výkon agregátu (motora) a brzdový systém,

- je vybavená zdravotníckou technikou a ďalším zdravotníckym materiálom podľa písm. b),

- je vybavená prostriedkami na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií o polohe a stave vozidla,

- je vybavená prostriedkami na pripojenie do Národného zdravotníckeho informačného systému, ktorými sú prenosná tlačiareň, hardvér s pripojením na internet a softvér s overením zhody,

  - základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie asistenčnej zdravotnej služby tvoria

| set | položka setu | AZS |
| --- | --- | --- |
| a) vybavenie slúžiace na operačné riadenie, koordináciu a prenos informácií | 1. mobilný smartfón | x |
| b) vybavenie na prepravu pacienta - transportná technika | 1. polohovateľné nosidlo so sklopným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta – odporúčané s nosnosťou najmenej 180 kg; | x |
|  | 2. plošina alebo vodiaca lišta pod nosidlá so záchytným systémom | x |
|  | 3. Elektrohydraulické nosidlá s minimálnou nosnosťou 300 kg s možnosťou rozšírenia ložnej plochy. Súčasťou systému je aj kompatibilný zádržný systém a systém podporujúci naloženie bariatrického pacienta | o |
|  | 4. Hydraulicky, vzduchovo, alebo elektricky odpružená plošina nosidiel k minimalizovaniu otrasov pri prevoze pacienta | o |
|  | 5. Podlahový úchytný systém pre bezpečné uchytenie príslušenstva pre ECMO ako súčasť zástavby vozidla | o |
|  | 6. transportné kreslo alebo transportná sedačka upravená na transport po schodoch a nerovnom teréne (schodolez) | x |
|  | 7. transportné kreslo, alebo transportná sedačka upravená na transport po schodoch a nerovnom teréne (schodolez) s elektrickým pohonom pásového systému | o |
|  | 8. vákuový matrac | x |
|  | 9. dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta alebo nosidlá skladacieho typu ,,SCOOP” | x |
|  | 10. transportná plachta - viacručná | x |
|  | 11. transportná plachta - viacručná s nosnosťou minimálne 250 kg | o |
|  | 12. prikrývka na zakrytie pacienta, termofólia | x |
|  | 13. fixačný transportný systém (systémy) pre bezpečný transport ranených a chorých detí všetkých hmotnostných kategórii | x |
| c) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice | 1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov | x |
|  | 2. univerzálny nastaviteľný prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice pre rôzne vekové a hmotnostné kategórie pacientov (najmenej 2 ks pre dospelých a 1 ks pre deti) | x |
|  | 3. trojrohá šatka (3 ks) | x |
|  | 4. krátka chrbticová doska alebo Kendrickova vyslobodzovacia vesta | o |
|  | 5. trakčná dlaha | x |
|  | 6. panvový fixačný pás | x |
| d) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie | 1. stacionárne tlakové nádoby na medicinálny kyslík najmenej s množstvom 2000 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia), s redukčným ventilom, odberové miesto je v ambulantnom priestore cez rýchlospojky | x |
|  | 2. prenosné tlakové nádoby (min. 2 kusy) na medicinálny kyslík najmenej s množstvom 400 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia), s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom najmenej 15 l/ min | x |
|  | 3. dýchací samorozpínací vak s kyslíkovým rezervoárom s možnosťou pripojenia na zariadenia PEEP ventilu na tvárové masky pre všetky vekové skupiny, supraglotické pomôcky a kanyly na zabezpečenie dýchacích ciest | x |
|  | 4. samostatný ventil, alebo ako súčasť iného zariadenia, na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu (PEEP ventil) s možnosťou pripojenia na dýchací vak vrátane zaradenia do dýchacieho okruhu pri UPV (napojenie na koncovku supraglotickej pomôcky a kanyly na zabezpečenie dýchacích ciest) | x |
|  | 5. vybavenie na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové kategórie (kyslíkové masky s kyslíkovým rezervoárom bez spätného vdychovania) | x |
|  | 6. prenosná odsávačka s možnosťou regulácie odsávacieho tlaku pre všetky vekové kategórie | x |
| e) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh | 1. kanyly na vstup do žilového systému pre všetky vekové kategórie, striekačky, infúzne súpravy, spojovacie hadičky, kohútiky | x |
|  | 2. vybavenie na intraoseálny prístup pre deti aj dospelých | x |
|  | 3. zariadenie na zohrievanie infúznych roztokov | x |
|  | 4. zariadenie na chladenie medikamentov | x |
|  | 5. držiaky na infúzne fľaše | x |
|  | 6. výbava na pretlakovú infúziu | x |
|  | 7. adhezívny fixačný materiál (napríklad leukoplast) | x |
| f) vybavenie na základnú diagnostiku | 1. tlakomer s manžetami pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov - nie ako súčasť iného zariadenia | x |
|  | 2. pulzný oxymeter s opciou pre všetky vekové kategórie, ak nie je sú časťou iného zariadenia | x |
|  | 3. fonendoskop | x |
|  | 4. teplomer | x |
|  | 5. diagnostická lampa | x |
|  | 6. glukomer | x |
|  | 7. prenosný USG prístroj | o |
| g. 1) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy – prístroje, zariadenia na obnovu a podporu vitálnych funkcií (činnosť srdca a pod.) | 1.transportný defibrilátor/monitor s možnosťou automatickej alebo poloautomatickej externej defibrilácie a externej kardiostimulácie dospelých a detí, so zobrazením a vytlačením 12 zvodového záznamu EKG krivky, s možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulantnej časti vozidla alebo priebežného dobíjania batérií v ambulancii ZZS a možnosťou dátového, alebo bezdrátového prenosu vitálnych funkcií a záznamu 12 zvodového EKG kompatibilného s riešením EHR, alebo softvérom s overením zhody na pripojenia do Národného zdravotníckeho informačného systému. | x |
|  | 2. magnet špecialne určený a aplikovateľný na implantované kardioverter-defibrilátory (ICD) s požadovanou intenzitou poľa a pôsobením na všetky dostupné používané pacemakere | x |
|  | 3. zariadenia na mechanické kompresie s aktívnou dekompresiou hrudníka/automatický resuscitátor | o |
| g. 2.) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy – súpravy na základnú/rozšírenú neodkladnú podporu životných funkcií | 1. tvárové masky s možnosťou pripojenia na prívod kyslíka pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 2. ústne a nosové vzduchovody pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 3. tvárová maska s možnosťou nebulizačnej liečby pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 4. katéter na odsávanie dýchacích ciest pre všetky vekové skupiny | x |
|  | 5. Magilové kliešte pre dospelých a deti | x |
|  | 6. vodič pre zavedenie intubačnej kanyly pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 7. laryngoskop s vhodnými lyžicami pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 8. intubačné kanyly pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 9. supraglotická pomôcka na alternatívne zaistenie dýchacích ciest pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 10. pomôcky na fixáciu endotracheálnych kanýl a supraglotických pomôcok | x |
|  | 11. set na koniotómiu alebo koniopunkciu pre dospelých a deti | x |
|  | 12. dekompresná ihla na punkciu pneumotoraxu a Chest Seal (2ks) | x |
|  | 13. súprava na torakostómiu | x |
|  | 14. hrudný drenážny systém na aktívnu sukciu |  |
|  | 15. dávkovač infúznych roztokov (volumetrická infúzna pumpa) | o |
|  | 16. lineárny dávkovač liekov (1 ks) | x |
|  | 17. automatický dýchací prístroj určený pre všetky vekové skupiny vrátane detí (s výnimkou novorodencov a extrémne nezrelých novorodencov transportovaných v inkubátore) s programom na riadené, podporné dýchanie, s možnosťou nastavenia pozitívneho tlaku na konci výdychu a režimom na ventiláciu so stálym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách a s plynulou reguláciou frakcie inspirovaného kyslíka. Odporúčané dychové režimy: IPPV, CPAP, CPR, RSIV, SIMV | x |
|  | 18. kapnometer samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia | x |
|  | 19. Intubačný zavádzač typu bougie pre zavedenie intubačnej kanyly pre všetky vekové kategórie | x |
|  | 20. videolaryngoskop s vhodnými lyžicami pre všetky vekové kategórie | o |
|  | 21. intranasálny rozprašovací aplikátor | x |
| h) vybavenie liekmi - minimálne požiadavky | 1. adenozin inj. | x |
|  | 2. adrenalin inj. | l |
|  | 3. tramadol inj. | x |
|  | 4. metamizol inj. | x |
|  | 5. flumazenil inj. | x |
|  | 6. diazepam tbl. | x |
|  | 7. diazepam inj. a sol. rec. | x |
|  | 8. atropin inj. | x |
|  | 9. betablokátor inj. | x |
|  | 10. nesteroidné antiflogistiká a antireumatiká |  |
|  | 11. butylskopolamín inj. | x |
|  | 12. calcium gluconicum inj. Alebo calcium chloratum inj. | x |
|  | 12. cefotaxim inj. | x |
|  | 13. amiodarom inj. | x |
|  | 14. metoklopramid inj. | x |
|  | 15. kortikoid inj. | x |
|  | 16. kyselina acetylsalicylová inj. a tbl. | x |
|  | 17. antihistaminikum inj. | x |
|  | 18. urapidil inj. | x |
|  | 19. furosemid inj. | x |
|  | 20. glukóza monohydrát 40% inj. | x |
|  | 21. antipsychotikum inj. | x |
|  | 22. heparin inj. | x |
|  | 23. izosorbizdinitrát inj. | x |
|  | 24. MgSO4 10% inj. | x |
|  | 25. trimekaín inj. | x |
|  | 26. midazolam inj. | x |
|  | 27. naloxon inj. | x |
|  | 28. balansované roztoky elektrolytov | x |
|  | 29. nitrát aerodisperzia | x |
|  | 30. noradrenalín inj. | x |
|  | 31. drotaverin inj. | x |
|  | 32. očná roztoková instilácia | x |
|  | 33. paracetamol sol inf. a supp. | x |
|  | 34. antiagreganciá trombocytov tbl.(okrem kyseliny acetylosalicylovej | x |
|  | 35. propofol inj. | x |
|  | 36. prednizon supp. | x |
|  | 37. suxametóniumchlorid inj. | x |
|  | 38. nedepolarizujúce myorelaxans inj. | x |
|  | 39. aminofylín inj. | x |
|  | 40. dobutamín inj. | x |
|  | 41. kaptopril tbl. | x |
|  | 42. krátkodobé intravenózne anestetiká | x |
|  | 43. ketamín inj. | x |
|  | 44. inhalačné bronchodilatans - nebulizovaľné beta2 mimetikum | x |
|  | 45. adsorbčné uhlie tbl. alebo plv. | x |
|  | 46. neopioidné analgetiká inj | x |
|  | 47. opioidné analgetikum inj. | x |
|  | 48. opiátové analgetiká inj | x |
|  | 49. antiemetikum inj. | x |
|  | 50. kyselina tranexámová inj. | o |
|  | 51. glukóza 10% inj. | o |
|  | 52. lidocain aerodisperzia | x |
| i) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie | 1. pomôcky na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, absorpčné krytie) | x |
|  | 2. dezinfekčný roztok | x |
|  | 3. súprava na ošetrenie popálenín a poleptania s aktívnou zložkou a antiseptickým účinkom (najmenej v rozsahu: tvár, ruky, genitálie) | x |
|  | 4. súprava na vedenie pôrodu | x |
|  | 5. vybavenie na ošetrenie a transport replantátu | x |
|  | 6. emitné misky, vrecká na vracanie | x |
|  | 7. fľaša na moč (nie zo skla) pre mužov a ženy, alebo podložná misa | x |
|  | 8. vybavenie na zber odpadu; zvlášť na ostré predmety | x |
|  | 9. sterilné jednorazové rukavice | x |
|  | 10. nesterilné jednorazové rukavice | x |
|  | 11. jednorazové návleky na nosidlá a prikrývky | x |
|  | 12. prikrývka na prekrytie mŕtvych ľudských tiel | x |
|  | 13. turniket 2x | x |
| j) vybavenie inými pracovnými prostriedkami | 1. osobná čelová lampa, pre každého člena posádky zvlášť | x |
|  | 2. prenosný zdroj svetla | x |
|  | 3. hasiaci prístroj | x |
|  | 4. záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby | x |
|  | 5. doska na písanie | x |
|  | 6. pero | x |
|  | 7. nožnice na odev | x |
|  | 8. núdzové výstražné svetlo | o |
| k) vybavenie osobnými ochrannými prostriedkami | 1. ochranné pracovné oblečenie 4) | x |
|  | 2. ochranná obuv | x |
|  | 3. pracovné rukavice | x |
|  | 4. ochranné okuliare | x |
|  | 5. ochranná prilba s reflexnými prvkami pre každú osobu posádky zvlášť | x |
|  | 6. tvárové rúško | x |
|  | 7. Izolačná plachta pre zabalenie radiáciou zasiahnutého pacienta | x |
| l) vybavenie pre udalosť s hromadným postihnutím osôb | 1. Reflexná vesta biela s označením „VELITEĽ ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU“ (1 ks) | x |
|  | 2. Reflexná vesta červená s označením „VELITEĽ HNIEZDA ZRANENÝCH“ (1 ks) | x |
|  | 3. Reflexná vesta modrá s označením „VELITEĽ ODSUNU“ (1 ks) | x |
|  | 4. Reflexná vesta žltá s označením „VELITEĽ HNIEZDA TRIEDIČ“ (1 ks) „TRIEDIČ“ (1 ks) | x |
|  | 5. Triediaca karta (30 ks) | x |
|  | 6. postup vypisovania triediacej karty (3 ks) | x |
|  | 7. pružná triediaca páska v príslušnej farbe (30 ks vo farbe červenej, 30 ks vo farbe žltej, 30 ks vo farbe zelenej, 20 ks vo farbe čiernej) | x |
|  | 8. ihlan pre označenie hniezda ranených (1 ks); farebné návleky (3 ks) (červená, žltá a zelená farba) | x |
|  | 9. Pre veliteľa zdravotníckeho zásahu – Evidenčný list posádok ambulancií ZZS (2 ks) | x |
|  | 10. Pre veliteľa hniezda ranených – Evidenčný list pacientov ošetrených v hniezde ranených (2 ks) | x |
|  | 11. Pre veliteľa odsunu – Evidenčný list transportovaných pacientov z hniezda ranených (2 ks) | x |
|  | 12. Pre Triediča - Evidenčný list (2x) |  |
|  | 13. doska na písanie (4 ks) | x |
|  | 14. pero a CD popisovač (4 ks) | x |
|  | 15. dymovnica (1 ks) | x |

Vysvetlivky

x - povinná položka vo výbave ambulancie asistenčnej zdravotnej služby

o - odporúčaná položka vo výbave ambulancie asistenčnej zdravotnej služby

- Personálne zabezpečenie ambulancie asistenčnej zdravotnej služby tvoria

  - lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anestéziológia a intenzívna medicína, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa alebo zdravotnícky záchranár ............. 1

  - vodič, ktorý má 21 a viac rokov, spĺňa podmienky vedenia vozidla s právom prednostnej jazdy1) a je preškoľovaný v poskytovaní prvej pomoci v minimálnom rozsahu 24 vyučovacích hodín pred prvým začatím výkonu činností vodiča ambulancie asistenčnej zdravotnej služby a v minimálnom rozsahu 8 vyučovacích hodín každých 12 mesiacov počas výkonu činností vodiča ambulancie asistenčnej zdravotnej služby ............. 1.

PRÍL.2

### PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ AMBULANCIE ASISTENČNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Ambulancia asistenčnej zdravotnej služby má

- karosériu farby biela alebo žltá (RAL 1016),

- na bočných stranách vozidla jeden pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená,

- na bočných stranách vozidla nápis „ASISTENČNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ s výškou písma najmenej 100 mm,

- logo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s výškou písma najmenej 100 mm a

- reflexný pás so šírkou 100 mm so striedajúcimi sa bielymi a červenými šikmými pásmi na prednej a zadnej časti vozidla.

PRÍL.3

### PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ OCHRANNÝCH ODEVOV ZAMESTNANCOV AMBULANCIE ASISTENČNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Na ochrannom odeve) zamestnancov ambulancie asistenčnej zdravotnej služby je

1. vpredu na ľavej strane hrudníka alebo pravej strane hrudníka umiestnená menovka s menom, priezviskom, a názvom poskytovateľa ambulancie asistenčnej zdravotnej služby,

2. na chrbte umiestnený nápis „ASISTENČNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“.

) Napríklad STN EN 1789 + A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.