Vecný návrh

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z ........ 2025,

ktorou sa ustanovujú technické parametre a požiadavky na dátové prenosy a interoperabilitu iných než určených meradiel alebo meracích systémov pre meranie elektriny v rámci vyhodnotenia aktivovanej flexibility

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. r)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ……./2025 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

# Predmet úpravy

Vyhláška bude upravovať pre iné než určené meradla alebo meracie systémy pre meranie elektriny v rámci vyhodnotenia aktivovanej flexibility

- požiadavky na interoperabilitu meracích systémov a ich spoluprácu,

- podmienky prístupu k meraným údajom,

- jednotlivé technické parametre meradiel alebo meracích systémov pre meranie elektriny v rámci vyhodnotenia aktivovanej flexibility,

- požiadavky na interoperabilitu na jednotlivé dátové systémy,

- ďalšie funkcionality jednotlivých meracích systémov,

- aktualizované podmienky a postupy pre komunikáciu údajov z meracích systémov jednotlivých účastníkov trhu vrátane aktívnych odberateľov.

- Nová právna úprava bude spĺňať požiadavky čl. 7b Nariadenia (EU) 2019/943 doplnené Nariadením (EU) 2024/1747.